Приложение №2 к документации

Техническое задание

Перечень работ, проводимых при техническом обслуживании кондиционеров и тепловых завес:

1.Работы, связанные с системой воздухообработки.

Очистка воздушных фильтров и проверка их состояния.

Проверка состояния вентиляторов, отсутствия биения, заедания, повышенного шума.

Осмотр состояния теплообменников.

2.Работы, связанные с фреоновой системой.

Проверка параметров по температурному режиму.

Проверка параметров по давлению.

Проверка работы компрессора на повышенный уровень нагрева и отсутствие посторонних шумов.

3.Работы, связанные с электрооборудованием.

Проверка состояния электрических соединений.

Проверка параметров компрессора и вентиляторов.

Проверка работы магнитных пускателей.

4.Проверка состояния изоляции фреоновых магистралей.

Проверка состояния дренажной системы кондиционера.

Перечень работ, проводимых при техническом обслуживании системы вентиляции

Внешний осмотр:

осмотр СВ с целью обнаружения дефектов и повреждений.

Очистка фильтра.

Проверка работы и регулирование вентилятора и Эл/двигателя вентилятора. Проверка работы и регулирование Эл/нагревателя.

Проверка надежности крепления и при необходимости их восстановления. Проверка напряжения питания входной мощности.

Проверка режимов работы, уровня шума.

Проведение экспертизы технического состояния.

Примечание: Замена фильтров и запасных частей в стоимость ТО не входят.