Приложение №1 к Договору № 44/2021

от 10.08.2021 г.

Спецификация товаров

| № п/п | Наименование | Описание и технические характеристики | Кол-во | Цена без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Страна происхождения товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками | Габариты, мм: 1430 х 430 х 870 Материал: ЛДСП Толщина ЛДСП, мм: 16 Противоударная кромка ПВХ: наличие Толщина кромки, мм: 2 Вес изделия, кг: 80 Количество секций, шт: 3 Две крайние секции имеют выдвижные блоки с тремя полками каждая: наличие Средняя секция имеет один выдвижной ящик для расходных материалов и три ящика, каждый из которых обеспечен пятью ячейками для вертикального хранения класс-комплектов тетрадей и дидактических пособий: наличие | 1 | 11 000,00 | 11 000,00 | РОССИЯ Российская Федерация |
| 2 | Шкаф для хранения химических реактивов огнеупорный | Назначение: хранение химических реактивов Размеры: -внешние, мм: 1670х590х450 -внутренние, мм: 1500х500х360 Объем внутренний, л: 270 Материал: сталь с порошковым покрытием. Толщина материала, мм: 1 Толщина зазоров, мм: 35 Теплоизоляционный материал между стенками: наличие Количество полок внутри шкафа: 3 полки (верхняя для инструментов и принадлежностей, нижние для реактивов) Смена положений полок: наличие Шаг смены положений полок, мм: 75 Предельная нагрузка, кг: 80 Специальный герметический лоток: наличие Высота бортиков лотка, мм: 50 Вентиляционные отверстия с резьбой, решетками и заглушками в боковых стенках корпуса: наличие Количество вентиляционных отверстий, шт: 2 Цвет: по согласованию с Заказчиком Огнестойкость: 10 мин. Сертификат соответствия: наличие Паспорт: наличие Замок на одностворчатой двери блокируется при закрывании рукой: наличие Регулировочные ножки: наличие | 1 | 77 100,00 | 77 100,00 | РОССИЯ Российская Федерация |
| 3 | Шкаф для хим. реактивов (металлический) | Область применения: шкаф для химических реактивов предназначен для оснащения лабораторий различного профиля и других учреждений Ширина, мм: 600 Глубина, мм: 450 Высота, мм: 1950 Материал шкафа: листовая сталь с полимерно-порошковым покрытием; Толщина стали: 1 мм; Комплектация изделия полками: наличие Количество полок в комплекте: 4 Фланец D=150 мм для подключения к вытяжной вентиляции: наличие Замки: наличие Количество замков, шт: 2 Шкаф установлен металлокаркас из профильной трубы 25х25 мм с полимерно-порошковым покрытием высотой 150 мм: наличие Цвет: по согласованию с Заказчиком | 4 | 50 000,00 | 200 000,00 | РОССИЯ Российская Федерация |
| 4 | Шкаф для хранения посуды | Область применения: предназначен для установки в лабораториях и других учреждениях. Ширина, мм: 800 Глубина, мм: 450 Высота, мм: 1950 Материал: ЛДСП. Толщина ЛДСП, мм: 16 Створки: наличие Количество створок, шт: 4 Материал верхних створок: стекло Толщина, мм: 4 Материал нижних створок: ЛДСП Толщина, мм: 16 Полки: наличие Количество полок, шт: 4 Материал полок: ЛДСП Толщина ЛДСП, мм: 16 Защита торцов вертикальных панелей противоударной кромкой ПВХ: наличие Толщина кромок ПВХ, мм: 0,4 Защита створок противоударной кромкой ПВХ: наличие Толщина кромки ПВХ, мм: 2 Установка шкафа на металлокаркас из профильной трубы 25х50 мм с полимерно-порошковым покрытием высотой 150 мм: наличие Сертификат соответствия: наличие | 2 | 12 000,00 | 24 000,00 | РОССИЯ Российская Федерация |
| Итого, без НДС (применение УСН) |  |  |  | 312 100,00 |  |  |

Всего наименований 4, на сумму  312 100,00руб.,  НДС не облагается.

Триста двенадцать тысяч сто рублей 00 копеек.

| Заказчик: И. О. Директора ________________/В. В. Бугдаев/ м.п. | Поставщик: Генеральный Директор ___________/В.М. Кулинченко/ м.п. |
| --- | --- |