Техническое задание

на поставку мебели в кабинет химии МАОУ "СОШ № 25" г.Улан-Удэ

1. Объект закупки:

| № п/п | Наименование | Описание и технические характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками | Габариты, мм: не менее 1430 х 430 х 870 Материал: ЛДСП Толщина ЛДСП, мм: не менее 16 Противоударная кромка ПВХ: наличие Толщина кромки, мм:не менее 1 Вес изделия, кг: не более 80 Количество секций, шт: не менее 3 Две крайние секции имеют выдвижные блоки с тремя полками каждая: наличие Средняя секция имеет один выдвижной ящик для расходных материалов и три ящика, каждый из которых обеспечен пятью ячейками длявертикального хранения класс-комплектов тетрадей и дидактических пособий: наличие | 1 |
| 2 | Шкаф для хранения химических реактивов огнеупорный | Назначение: хранение химических реактивов Размеры: -внешние, мм:не менее 1670х590х450 -внутренние, мм: не менее 1500х500х360 Объем внутренний, л: не менее 270 Материал: сталь с порошковым покрытием. Толщина материала, мм: не менее 1 Толщина зазоров, мм: не менее 35 Теплоизоляционный материал между стенками: наличие Количество полок внутри шкафа:не менее 3 полки (верхняя для инструментов и принадлежностей, нижние для реактивов) Смена положений полок: наличие Шаг смены положений полок, мм: не менее 75 Предельная нагрузка, кг: не менее 80 Специальный герметический лоток: наличие Высота бортиков лотка, мм: не менее 50 Вентиляционные отверстия с резьбой, решетками и заглушками в боковых стенках корпуса: наличие Количество вентиляционных отверстий, шт: не менее 2 Цвет: по согласованию с Заказчиком Огнестойкость: не менее 10 мин. Сертификат соответствия: наличие Паспорт: наличие Замок на одностворчатой двери блокируется при закрывании рукой: наличие Регулировочные ножки: наличие | 1 |
| 3 | Шкаф для хим. реактивов ШДХМ-101 (металлический) или эквивалент | Область применения: шкаф для химических реактивов предназначен для оснащения лабораторий различного профиля и других учреждений Ширина,мм:не менее 600 Глубина,мм:не менее 450 Высота, мм:не менее 1950 Материал шкафа: листовая сталь с полимерно-порошковым покрытием; Толщина стали: не менее 1 мм; Комплектация изделия полками: наличие Количество полок в комплекте: не менее 4 Фланец D=150 мм для подключения к вытяжной вентиляции: наличие Замки: наличие Количество замков, шт: не менее 2 Шкаф установлен металлокаркас из профильной трубы не менее 25х25 мм с полимерно-порошковым покрытием высотой не менее 150 мм: наличие Цвет: по согласованию с Заказчиком | 4 |
| 4 | Шкаф для хранения посуды (Стандарт) | Область применения: предназначен для установки в лабораториях и других учреждениях. Ширина, мм:не менее 800 Глубина, мм:не менее 450 Высота, мм:не менее 1950 Материал: ЛДСП. Толщина ЛДСП, мм: не менее 16 Створки: наличие Количество створок, шт: не менее 4 Материал верхних створок: стекло Толщина, мм: не менее 4 Материал нижних створок: ЛДСП Толщина, мм: не менее 16 Полки: наличие Количество полок, шт: не менее 4 Материал полок: ЛДСП Толщина ЛДСП, мм: не менее 16 Защита торцов вертикальных панелей противоударной кромкой ПВХ: наличие Толщина кромок ПВХ, мм: не менее 0,4 Защита створок противоударной кромкой ПВХ: наличие Толщина кромки ПВХ, мм:не менее 2 Установка шкафа на металлокаркас из профильной трубы не менее 25х50 мм с полимерно-порошковым покрытием высотой не менее 150 мм: наличие Сертификат соответствия: наличие | 2 |

## 2.Место поставки и сборки товара: 670031, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Цыбикова, 2

## 3. Срок поставки и сборки товара: До 01 октября 2021г..

## 3.1. Поставка и сборка товара производится в рабочие дни с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов, кроме выходных дней (суббота и воскресенье) и официально объявленных праздничных дней.

# 3.2. В стоимость товара включена: доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы до конкретного места, указанного Заказчиком, сборка, установка.

4.Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.4. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели;

4.5. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке (перевод на русский язык). Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательств РФ;

4.6. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.7. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором