«20» июля 2020 г.

ОТВЕТ НА ЗАПРОС ПО  КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Для МАОУ СОШ №25 г. Улан-Удэ.

В адрес ООО «АРИСТО» поступил запрос на разъяснение следующей информации по котировке:

«Входящий запрос:
Номер заявки участника: Заявка №8495
Номер запроса: 1
Автор запроса: Ларченко Елена Александровна
Тема запроса: Уточнение данных по представленной заявке
Текст запроса: Просим Вас уточнить следующие позиции по материалам по вашей заявке:
1. позиц.7. Труба стальная 76 - 25,00 м ( в смете 2,5 м);
2. позиц.6 труба диаметр 80 ( в смете 89);
3. позиц.8 труба стальная 50 - 52 м ( в смете 57 45,5 м);
4. позиц. 9. труба стальная 40 - 15 м ( в смете 45 11 м);
5. позиц.15. изоляция из вспененного каучук 57 - 5,72 м ( в сме 5,05 м);
6. позиц. 16. изоляция из вспен.каучука 42 - 1,65 м ( в смете 1,21 м)»

В ответ на поступивший запрос сообщаем следующее:

1. Согласно приложенного ЛСР от 08.07.2020 закупочной документации:

«П.12 Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр: 76 мм, толщина стенки 3,5 мм (м) --- 25,5.» ». Метраж в заявке не превышает показателя в ЛСР. 2. В позиции №6 заявки на участие был указан материал «труба диаметр 80мм». В данной позиции был указан диаметр условного прохода (80 мм), который по наружн. диаметру составляет 89 мм. 3. Согласно приложенного ЛСР от 08.07.2020 закупочной документации: «п. 14. Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3,5 мм (м) --- 52». ». Метраж в заявке на участие указан в соответствии с ЛСР. В данной позиции был указан диаметр условного прохода (50 мм), который по наружн. диаметру составляет 57 мм. 4. Согласно приложенного ЛСР от 08.07.2020 закупочной документации:

«п.16. Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр: 45 мм, толщина стенки 3,5 мм (м)----15». Метраж в заявке на участие указан в соответствии с ЛСР.

В данной позиции был указан диаметр условного прохода (40 мм), который по наружн. диаметру составляет 45 мм.

5. Согласно приложенного ЛСР от 08.07.2020 закупочной документации:

«п. 27.Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 9 мм, диаметром 60 мм (57 мм) (10 м) - - 5,72» Метраж в заявке на участие указан в соответствии с ЛСР.

6. Согласно приложенного ЛСР от 08.07.2020 закупочной документации:

« п.28. Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 9 мм, диаметром 42 мм (10 м)---1,65» Метраж в заявке на участие указан в соответствии с ЛСР.

Приложение: ЛСР от 08.07.2020 МАОУ «СОШ №25, ул. Цыбикова,2»

Генеральный директор ООО «АРИСТО»                                                       М.Ф. Власов

М.п.